Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт дополнительного оснащения кардиологического диспансера, создаваемого как самостоятельная медицинская организация

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских изображений | 1 |
| 2 | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 3 | Компьютерный томограф | 1 |
| 4 | Комплекс для программирования и тестирования электрокардиостимуляторов | 1 |
| 5. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
| 6. | Анализатор гематологический | не менее 1 |
| 7. | Анализатор мочи | не менее 1 |
| 8. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |
| 9. | Коагулометр | 1 |
| 10. | Анализатор глюкозы | не менее 1 |
| 11. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 12. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |
| 13. | Набор пипеточных дозаторов | по числу рабочих комнат |
| 14. | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |
| 15. | Бытовые холодильники | не менее 1 |
| 16. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
| 17. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 18. | Биохимический анализатор | не менее 1 |
| 19. | Термостат суховоздушный | не менее 1 |
| 20 | Центрифуга лабораторная | не менее 1 |
| 21. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | не менее 1 |
| 22. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) | не менее 1 |
| 23. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) | не менее 1 |
| 24. | Орбитальный шейкер | не менее 2 |
| 25. | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |
| 26. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |
| 27. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) | не менее 1 |
| 28. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |
| 29. | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |
| 30. | Автоклав | не менее 2 |
| 31 | Аквадистиллятор | не менее 2 |
| 32. | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |
| 33. | Термостат суховоздушный | не менее 2 |
| 34. | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |
| 35. | Весы лабораторные | не менее 2 |
| 36. | Весы электронные | не менее 1 |
| 37. | pH-метр | не менее 2 |
| 38. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C) | не менее 1 |