|  | Приложение № 23 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____ |
| --- | --- |

Стандарт оснащения отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции

| № п/п | Наименование оснащения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати хирургические функциональные | по требованию |
| 2. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3. | Прикроватная тумба | по числу коек |
| 4. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 5. | Прикроватный кардиомонитор с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 1 комплект на 4 койки |
| 6. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 7. | Электрокардиограф одноканальный | 1 |
| 8. | Дефибриллятор | 1 |
| 9. | Стационарные временные электрокардиостимуляторы | 3 |
| 10. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 5 |
| 11. | Тележка грузовая межкорпусная | 1 |
| 12. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
| 13. | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 |
| 14. | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 1 на 1 рабочее место |
| 15. | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 1 |
| 16. | Аппаратный комплекс для программирования установленных электрокардиостимуляторов | 1 |