Приложение № 24

к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

# Стандарт  оснащения операционной операционного блока медицинской организации, в составе которой создано отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции

| № п/п | Наименование оснащения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем одно или двухпроекционный с дугой (ручное или механическое орбитальное движение) | 1 |
| 2. | Операционный стол с автоматически или вручную изменяющимся уровнем и с покрытием, прозрачным для рентгеновских лучей | 1 |
| 3. | Стол для стерильных инструментов и белья | 1 |
| 4. | Столик операционной медицинской сестры | 2 |
| 5. | Биксы и биксодержатели | по требованию |
| 6. | Шкафы для инструментов, белья и медикаментов | по требованию |
| 7. | Операционный светильник (стационарный, бестеневой) | 1 |
| 8. | Аспиратор вакуумный | 1 |
| 9. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 10. | Металлические и стеклянные емкости для химической дезинфекции катетеров | по требованию |
| 11. | Набор для интубации трахеи | по требованию |
| 12. | Кардиомонитор для контроля одного-двух отведений электрокардиограммы, инвазивного и неинвазивного артериального давления и пульсоксиметр | 1 |
| 13. | Кардиокомплекс для неинвазивного картирования сердца на 240 каналов с системой чреспищеводной электрокардиостимуляции | по требованию |
| 14. | Кардиокомплекс для инвазивного электрофизиологического электрокардиостимулятора с возможностью регистрации 12 отведений электрокардиограммы, 64 и более внутрисердечных электрограмм путем использования биоусилителей с регистрационным пишущим устройством или на магнитных дисках-накопителях от 500 Мб | 1 |
| 15. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 |
| 16. | Программируемый наружный многофункциональный электрокардиостимулятор для электрофизиологического исследования | 1 |
| 17. | Электрокардиостимулятор наружный временный 1-2 камерный | 2 |
| 18. | Тестер для инвазивного контроля имплантируемых электродов | 1 |
| 19. | Радиочастотный генератор с температурным контролем | 1 |
| 20. | Набор хирургических инструментов для проведения диагностических интервенционных вмешательств | по требованию |
| 21 | Система медицинских газов | 1 |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 |
| 23 | Портативный аппарат для контроля коагуляции крови | по требованию |
| 24 | Кардиокомплекс для нефлюороскопического электроанатомического картирования сердца | по требованию |
| 25 | Комплекс для эндокардиальной криоаблации | по требованию |
| 26 | Ультразвуковой аппарат с чреспищеводным датчиком | по требованию |
| 27 | Аппаратура для миниинвазивной и торакоскопической хирургии аритмий сердца с видеоподдержкой, включая торакопорты и инструментарий для проведения подобных операций | по требованию |
| 28 | Генератор для эпикардиальной (торакоскопической) аблации | по требованию |
| 29 | Комплект индивидуальной защиты персонала от ионизирующего излучения, включая фартук, очки, защиту щитовидной железы | 7 |
| 30 | Электрокардиограф 12-ти канальный | 1 |