|  | Приложение № 27 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____ |
| --- | --- |

Стандарт оснащения кардиохирургического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оснащения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Кровати хирургические, функциональные | по числу коек |
|  | Прикроватная тумба | по числу коек |
|  | Кресло-туалет | по требованию |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Тележка грузовая межкорпусная | 1 |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
|  | Централизованная подводка кислорода, воздуха и вакуума к каждой кровати | 8 разъемов |
|  | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | по числу коек |
|  | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 на 10 коек |
|  | Электрокардиограф 12 канальный | 1 на 20 коек |
|  | Электрокардиостимулятор для миокардиальной, трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | 1 на 10 коек |
|  | Передвижной аппарат экспертного класса для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 на 20 коек |
|  | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 2 на 10 коек |
|  | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | по числу коек |
|  | Аппарат для согревания пациента | 3 на 20 коек |
|  | Прикроватные кардиомониторы с центральным компьютером и регистрацией 5 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, инвазивным измерением артериального давления, давления легочной артерии, центрального венозного давления, сердечного выброса, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 1 на 3 койки |
|  | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания, со встроенным газоанализатором | 1 на 10 коек |
|  | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему | 1 на 10 коек |
|  | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 2 |
|  | Набор для интубации трахеи | 2 |
|  | Инфузоматы | 3 на 10 коек |
|  | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздухопровод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля электрокардиограммы с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 набор |
|  | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) | 1 на 1 больного |
|  | Аппарат для проведения внутриаортальной баллонной контрпульсации | 2 |
|  | Система быстрого оповещения и реагирования | 1 |
|  | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 на рабочее место врача |
|  | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 1 на 1рабочее место |
|  | Противопролежневые системы, предназначенные для профилактики и лечения пролежней | по числу коек |
|  | Портативный электрокардиограф | 2 |
|  | Ультразвуковые ингаляторы | по числу коек |
|  | Хирургическая стерильная укладка для экстренной рестернотомии | 1 набор на 6 коек |
|  | Аппарат для высокочастотной вентиляции лёгких | 1 аппарат на 10 коек |
|  | Аппарат для измерения внутрисосудистого свёртывания крови | 1 на 6 коек |
|  | Система для быстрого внутривенного нагнетания инфузионных и трансфузионных сред | 1 система на 6 коек |
|  | Кювезы для новорожденных* | 5 на 10 коек |
|  | Реанимационный стол для новорожденных* | 3 на 10 коек |
|  | Стационарные или переносные приборы для стерилизации помещения* | 4 |
|  | Многофункциональные детские реанимационные кровати* | по числу коек |
|  | Эжекционный отсос* | по числу коек |
|  | Детские весы* | 1 |
|  | Наборы для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, катетеры, струны) однократного пользования * | 100 наборов из расчета на 1 койку |
|  | Система для быстрого внутривенного нагнетания инфузионных и трансфузионных сред* | 1 на 6 коек |

# Footnotes

* Дополнительное оснащение кардиохирургического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии, выполняющего операции при врожденных пороках сердца