|  | Приложение № 28 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012г. №_____ |
| --- | --- |

# Стандарт  оснащения операционной операционного блока медицинской организации, в структуре которой создано кардиохирургическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оснащения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для стерильных инструментов и белья | 1 |
|  | Столик операционной сестры | 2 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Шприцы, иглы, капельницы | по требованию |
|  | Биксы и биксодержатели | по требованию |
|  | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
|  | Шкаф для инструментов | 2 |
|  | Шкаф для медикаментов | 2 |
|  | Шкаф медицинский для расходных материалов | 2 |
|  | Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинсекции и стерилизации медицинских изделий | 4 |
|  | Комплект согревающий хирургического и реанимационного назначения | 2 |
|  | Сплит система кондиционирования воздуха в каждой операционной при отсутствии централизованной системы кондиционирования | 1 |
|  | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | 1 |
|  | Инструменты и наборы, необходимые для проведения интубационного и внутривенного наркоза | по требованию |
|  | Вакуумный аспиратор хирургический | 2 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия | 1 |
|  | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) (3 сателлита для операций по поводу ишемической болезни сердца) | 1 |
|  | Рентгенопрозрачный операционный стол многофункциональный | 1 |
|  | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
|  | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
|  | Транскраниальный пульсоксиметр | 1 |
|  | Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей режимов | 2 |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
|  | Ультразвуковой аппарат с дополнительным датчиком для выполнения транспищеводной эхокардиографии экспертного класса | 1 на 2 операционных |
|  | Стационарные и временные электрокардиостимуляторы | 1 |
|  | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
|  | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы. Кардиомониторы с центральным компьютером и регистрацией 5 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, инвазивным измерением артериального давления, давления в легочной артерии, центрального венозного давления, сердечного выброса, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кисло родом, - температуры тела. Все параметры с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе за установленные пределы | 2 |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом (с расширенным мониторингом, графическим отображением и записью трендов жизненоважных функций: дыхания, мозга, уровня нейромышечной проводимости, центральной гемодинамики) | 1 |
|  | Прибор для измерения глубины анестезии | 1 |
|  | Термоматрас для согревания больного | 1 |
|  | Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови | 1 |
|  | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | 1 |
|  | Прибор для определения сердечного выброса методом транспульмональной термодилюции и внесосудистой воды легких | 1 |
|  | Мобильный ангиограф с возможностью субтракции, записи и архивации изображения | 1 на 3 операционные |
|  | Стационарные или переносные приборы для стерилизации помещения | 1 |
|  | Электрокардиостимулятор для электрической стимуляции сердца экспертного класса | 1 + 1 в резерве |
|  | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 |
|  | Портативный электрокардиограф | 2 |
|  | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 2 комплекта |
|  | Набор для интубации трахеи, включающий ларингоскоп с 3 клинками, комплект необходимых интубационных трубок, в том числе двухпросветные, воздуховод, желудочный зонд | 1 + 2 в резерве |
|  | Наборы для катетеризации магистральных сосудов (одноразовые), с размерным рядом от одной до трёх линий | 7 |
|  | Удлинители венозные | 10 |
|  | Удлинители артериальные | 10 |
|  | Краники на венозных и артериальных линиях | 12 |
|  | Электроэнцефалограф | 1 |
|  | Персональный компьютер с программным обеспечением (дополнительно) | 1 на рабочее место |
| 48. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчики давления) | 1 |
| 49. | Смеситель газовый | 1 |
| 50. | Терморегулирующее устройство с двумя контурами циркуляции | 1 |
| 51. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | 1 |
| 52. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
| 53. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 операционные |
| 54. | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 на 3 операционные |
| 55 | Аппарат искусственного кровообращения | 1 на 3 операционные |
| 56. | Устройство для вспомогательного кровообращения | 1 на 3 операционные |
| 57. | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации | 1 |
| 58. | Монитор дублирующий гемодинамический для перфузиолога | 1 |
| 59. | Операционный стол функциональный детский* | 1 |
| 60. | Детские датчики для операционных мониторов * | 1 |
| 61. | Наружный программируемый электрокардиостимулятор** | 1 |
| 62. | Эпикардиальные референтные и картирующие би- или триполярные электроды для картирования сердца** | по требованию |
| 63. | Многоканальные электроды от 10 до 80 биполярных электродов в виде пластин или сетки, надеваемой на всю эпикардиальную поверхность сердца для проведения компьютерного картирования сердца с записью всех электрограмм в течение одного кардиоцикла** | по требованию |
| 64. | Предусилители, усилители со специальными фильтрами и электрофизиологическая аппаратура для регистрации от одного до трех отведений электрокардиограммы и от трех (минимальное) до 256 би - или униполярных электрограмм с сердца во время проведения операции** | по требованию |
| 65. | Аппаратура для миниинвазивной и торакоскопической хирургии аритмий сердца с видеоподдержкой, включая торакопорты и инструментарий для проведения подобных операций** | по требованию |

_________________________

*дополнительное оборудование операционного блока медицинской организации для выполнения  хирургического лечения врожденных пороков сердца

**дополнительное оборудование операционного блока медицинской организации для выполнения  операций на сердце у больных с пороками и ишемической болезнью сердца, сочетающихся с нарушением ритма сердца