|  | Приложение № 29 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____ |
| --- | --- |

Стандарт дополнительного оснащения отделения лучевой диагностики

медицинской организации, в структуре которой создано отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиохирургическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оснащения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Портативный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса | 2 |
| 2. | Спиральный компьютерный томограф на 64 среза | 1 |
| 3. | Ядерно-магнитный резонансный томограф на 1, 5 т |  |
| 4. | Кардиокомплекс для неинвазивного картирования сердца на 240 каналов с системой чрезпищеводной электрокардиостимуляции | 1 |
| 5. | Цифровой рентгеновский аппарат для рентгеноскопии и рентгенографии с рабочей станцией | 1 |
| 6. | Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских изображений | 1 |